Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

tel. 12 395 77 20, fax 12 2691510, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu jonowego.

KHK/ZP/PN/11/2017

Kraków, dnia …………………… 2017 r.

Zatwierdzam:

………………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego  chromatografu jonowego do analizy anionów nieorganicznych (min. Cl, Br, F, NO3, NO2, PO4, SO4), kationów I i II grupy głównej i jonów amonowych oraz przeszkolenie użytkowników Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) ul. J. Giedroycia 23, 31-981 Kraków w zakresie obsługi urządzenia:.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

  - Kod CPV:

38432200-4 - Chromatografy

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Wymagane terminy:

    - realizacji dostawy oferowanego urządzenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy;

    - instalacji oferowanego urządzenia: do 5 dni roboczych od dnia dostawy;

    - szkolenia pracowników: do 7 dni od dnia zakończenia instalacji.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:

Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

Zamawiający nie precyzuje

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty  każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

    - Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.

  - Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):

    - Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, które to dokumenty wymienione są poniżej

      - Deklaracja zgodności UE oferowanego urządzenia („Certyfikat CE”);

      - Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę norm zapewnienia jakości o wdrożeniu przez producenta urządzenia normy ISO 9001:2008 (lub nowszej) lub równoważnej, w zakresie: co najmniej produkcji aparatury naukowej i badawczej -  Certyfikat jakości ISO 9001:2008 (lub nowszy) lub równoważny dla producenta chromatografu;

      - Karta/y katalogowa chromatografu, z której wynikać będzie co najmniej możliwość zastosowania urządzenia do analizy anionów nieorganicznych (min. Cl, Br, F, NO3, NO2, PO4, SO4), kationów I i II grupy głównej i jonów amonowych.

      - Karta/y katalogowe oferowanych kolumn chromatograficznych, z której wynikać będzie co najmniej możliwość zastosowania urządzenia do analizy anionów nieorganicznych (min. Cl, Br, F, NO3, NO2, PO4, SO4), kationów I i II grupy głównej i jonów amonowych.

UWAGA: zamawiający zwraca uwagę na treść pkt. 6.4.7. SIWZ.

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl )

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

3 000,00  zł (słownie: trzy tysiące złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana  przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminuotwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu jonowego.

KHK/ZP/PN/11/2017

Nie otwierać przed dniem 2017-05-30

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić wniosek, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy. .

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  2017-05-30 godz. 8:45

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

  - Termin otwarcia ofert: 2017-05-30  godz. 9:00

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto oferty – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - NIE DOTYCZY

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) ul. J. Giedroycia 23, 31-981 Kraków w zakresie obsługi urządzenia: chromatograf jonowy do analizy anionów nieorganicznych (min. Cl, Br, F, NO3, NO2, PO4, SO4), kationów I i II grupy głównej i jonów amonowych.

  - Przedmiot zamówienia musi być kompletny, po instalacji gotowy do użycia i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklarację zgodności itp. oraz spełniać wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do ZTPO odpowiednio opakowany i oznaczony, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami oraz w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty oraz:

    - zainstalować chromatograf w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

    - uruchomić chromatograf i przekazać go do eksploatacji,

    - przekazać zamawiającemu specyfikację techniczną chromatografu,

    - przekazać zamawiającemu instrukcję obsługi chromatografu w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje,

    - przekazać zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych,

  - Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczone urządzenie. Wymagane warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego:

    - zapewnienie autoryzowanego przez producenta urządzenia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

    - koszty dojazdów pracowników serwisu do Zamawiającego w celu zdiagnozowania  przyczyn usterki/awarii i dokonania naprawy wliczone w cenę oferty,

    - autoryzowany przez producenta urządzenia zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu usterki/awarii drogą elektroniczną bądź faksem przez Zamawiającego, do zdiagnozowania przyczyn usterki/awarii;

    - wykonawca zobowiązany jest do dokonania faktycznej naprawy chromatografu, w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki/awarii chromatografu,

    - jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią max. 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu w urządzeniu, wtedy wykonawca wymieni element/podzespół/moduł na nowy; wykonawca wymieni cały chromatograf na nowy w przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu / modułu,

    - wymieniany element/podzespół/ moduł lub chromatograf musi być o parametrach nie gorszych niż poprzedni,

    - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas nieużyteczności i naprawy chromatografu,

    - okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego chromatografu bądź elementu/podzespołu/modułu,

    - wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego; w przypadku konieczności napraw poza siedzibą zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił wykonawca (zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego chromatografu, w tym kosztów transportu nowych elementów/podzespołów/modułów).

    - Wykonawca zapewni przeglądy techniczne i dojazdy na te przeglądy w okresie obowiązywania gwarancji w ramach ceny ofertowej.

    - Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych do oferowanego urządzenia min. 10 lat od daty zakupu.

    - Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenia 2 pracowników Zamawiającego, przez minimum 12 godzin (tj. dwa dni szkolenia po 6h każdego dnia) szkolenia w ZTPO ul. J. Giedroycia 23 w Krakowie (nie później niż 7 dni od daty instalacji).

  - Wymagania techniczne dla zestawu chromatografu jonowego

| Elementy składowe | Charakterystyka (parametry minimalne) |
| --- | --- |
| Chromatograf jonowy | 1. System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK). System musi zapewniać analizę anionów i kationów nieorganicznych. 2. Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. 3. Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. |
| Pompa izokratyczna | Pompa izokratyczna: - seryjna, dwutłokowowa, - ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, - zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min, - wbudowany degazer eluentu. |
| Termostat kolumny | Termostat kolumny: - zakres temperatur roboczych minimum 5oC powyżej temperatury pokojowej do 60 oC |
| Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi | Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi: - automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, - zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 µS, - ciśnienie robocze celi co najmniej 8 MPa, - termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7oC powyżej temperatury pokojowej do 55oC. |
| Możliwość rozbudowy | Możliwości rozbudowy chromatografu jonowego o pracę ciągłą w układzie zamkniętym przez okres co najmniej 28 dni z wykorzystaniem eluatu z detektora konduktometrycznego jako źródła eluentu. |
| Kolumna analityczna do analizy anionów z kolumną ochronną | Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy pospolitych anionów nieorganicznych (F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4) : - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 20,5 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, - pojemność: co najmniej 200 µeq |
| Tłumik/wzmacniacz anionowy | Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: - typu membranowego, - pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, - pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego, - pojemności tłumienia co najmniej 200 µeq/min, - objętość martwa poniżej 50 µl |
| Kolumna analityczna do analizy kationów z kolumną ochronną | Kolumna analityczna (5 x 250 mm) z kolumną ochronną (5 x 50 mm) do analizy kationów I i II grupy głównej i amonu: wykonanie z PEEK-u, maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 27,5 MPa, zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna w 100% z acetonitrylem, pojemność co najmniej 8000 μeq. |
| Tłumik/wzmacniacz kationowy | Tłumik/wzmacniacz kationowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, pojemności tłumienia co najmniej 100 μeq/min, objętość martwa poniżej 50 μl. |
| Automatyczny podajnik próbek | Automatyczny podajnik próbek: - pojemność co najmniej 50 x 5 ml, - zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki, - filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr, - możliwość podawania próbki na kolumny koncentracyjne o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym do 0,65 MPa włącznie, - 500 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu, - komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB. |
| Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej | Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Program powinien umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, - wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta, - możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesięcy, - generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatografu, - komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, - współpracę z komputerem o parametrach minimalnych: procesor i3, dysk twardy 500 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 4 GB, monitor LCD 21", klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 7. |
| Wyposażenie dodatkowe | Wyposażenie dodatkowe: - wieloskładnikowy standard pospolitych anionów (fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, siarczany, fosforany) o objętości co najmniej 100 ml, - wieloskładnikowy standard kationów (lit, sód, potas, magnez, wapń i amon) o objętości co najmniej 100 ml, - koncentrat eluentu dedykowany do oferowanej kolumny o objętości co najmniej 250 ml każdy. |
| Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej | Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej: - system zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy poniżej 1 200 W, - dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty, - przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia wieloetapowego – minimum 12h), - zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, - okres gwarancji na aparat: minimum 24 miesiące, okres gwarancji na części zużywalne: minimum 3 miesiące. |

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/11/2017

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu jonowego, o następującej treści:

1

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

……………………….. zł netto

………………………..zł brutto, w tym ….. % VAT

Oferujemy dostawę urządzenia o nazwie handlowej: …………………………………………….

2

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ……………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.:………………………………………

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

# ………………………………

# Podpis i data

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór umowy

UMOWA

zawarta w dniu …………………………………  pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 293 740 000 zł w całości opłaconym,

a

…………………, …………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ………………….

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie, instalacja i uruchomieniu chromatografu jonowego: ………………………… (Producent i model), i dodatkowego wyposażenia (dalej: Urządzenie), do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO). W zakres zamówienia wchodzi także dostarczenie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń, serwis oraz udzielenie gwarancji przy sprzedaży i rękojmi za wady.

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016 lub 2017) i pochodzić z produkcji seryjnej (nie może być prototypem, urządzeniem testowym itp.).

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy i wymogi dotyczące jego realizacji zawiera załącznik 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu najwyższej staranności.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Realizacja dostawy Urządzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zainstaluje Urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostawy oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia instalacji Urządzenia.

§ 3

Dostawa i odbiór

# Dostawa Urządzenia zostanie wykonana przez Wykonawcę na teren ZTPO (Kraków, ul. Giedroycia 23), do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Po dokonaniu dostawy Urządzenia i kompletu wymaganych dokumentów, jego uruchomieniu i ukończeniu wymaganych szkoleń Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

# Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego dokona odbioru Urządzenia lub odmówi dokonania odbioru końcowego, wskazując zastrzeżenia do przedmiotu dostawy i wyznaczając termin na ich usunięcie (nie krótszy niż 7 dni). Po usunięciu zastrzeżeń, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru końcowego.

# Potwierdzenie odbioru końcowego,  zgłoszenie zastrzeżeń, zgłoszenie do odbioru będzie dokonywane przez Strony w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 4

Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………….. zł netto, powiększone o podatek VAT ……… %, tj.: …………………… zł brutto.

- Cena wskazana w ust. 1 jest niezmienna w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy. Cena ta obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu dostawy i potwierdzeniu odbioru końcowego przedmiotu dostawy przez Zamawiającego zgodnie z § 3.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….. w terminie do 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5

Gwarancja przy sprzedaży i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela gwarancji przy sprzedaży na dostarczone Urządzenie zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Niezależnie od gwarancji przy sprzedaży Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

§ 6

Kary umowne i zastępcze wykonanie

- W przypadku zwłoki w realizacji umowy w odniesieniu do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar z tego tytułu nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia netto.

- W przypadku zwłoki w usunięciu takich usterek w odniesieniu do terminu określonego zgodnie z § 3 ust. 2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 0,25 % wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji przy sprzedaży, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy naliczana w sposób określony w ust. 1 i 2.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 14 dni;

- zwłoki w usunięciu usterek wskazanych podczas odbioru przekraczającej 14 dni;

- zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji przy sprzedaży przekraczającej 14 dni;

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zwracają sobie wszystkie świadczone sobie wcześniej świadczenia, z wyłączeniem kar umownych i odszkodowań wynikających z § 6.

§ 8

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia § 9 ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach:

- zmian w przepisach prawa, uchwalonych po podpisaniu umowy, a mających wpływ na sposób lub termin wykonania umowy – w tej sytuacji Wykonawca przedstawi dokument obrazujący wpływ zmian prawa na zakres prac (wraz z potwierdzającymi go dowodami), a Strony dokonają uzgodnienia w zakresie terminu wykonania oraz ceny;

- konieczności zrealizowania umowy w sposób inny niż przewidziano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy – w tej sytuacji terminy i wysokość wynagrodzenia mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdyby pierwotnie proponowane rozwiązanie zostało wskazane w umowie;

- zaistnienia siły wyższej.

§ 9

Kontakty

- Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował ………… (tel. ………….., e-mail ……………..).

- Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował (w tym dokonywał odbioru końcowego) ……………. (tel. ……………, e-mail ……………..)

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1,

Wykonawca	Zamawiający